驻马店中医院PACS医学影像系统

升级改造项目

一.整体要求：

1、全院各系统数据能够按统一的医疗数据管理机制进行信息集成，并提供跨部门集成展示工具。

2、具有完备的数据采集智能化工具，支持病历、报告、模板等的结构化、智能化书写；能根据患者诊断自动选择报告模板。

3、基于集成的病人信息能够为医疗管理和临床科研工作提供数据挖掘功能。4、满足电子病历5级、数字化医院A级、智慧服务3级、智慧管理3级、互联互通四甲标准要求。

二.具体的医技影像科室的信息化应用上，需达到以下要求

1、与HIS系统接口改造模块（申请单与报告单逻辑对应关系、检查项目字典统一）

2、影像检查项目说明模块（临床医生查看检查报告时，能够查看检查项目说明）

3、检查危急值上报管理模块（检查危急值上报及回传查询）

4、纯浏览器端三维重建功能

三．同时，随着医院科室精细化管理及业务发展的需要，PACS在满足流程优化和高级功能应用及影像调阅速度方面也需要进行升级。结合临床、影像科室的需求，需要提升的方面如下：

1、影像调阅速度提升：随着高端设备的不断投入应用，需要提升PACS影像的调阅速度，以节省医生的工作时间，提高用户体验，希望影像的调阅速度在同等网络环境下提升50%以上；采用全新的图像处理控件，提高影像科室和临床科室影像浏览的速度。

2、依据各影像科室管理模式，实现一申请单、一影像检查号、多检查项目多报告单等应用模式，以实现检查业务的持续改进。

3、提供清晰、明确的软件模块的性能、功能和数量，以及各软件模块之间要 实现数据共享、互联互通，体现内在逻辑联系，数据之间必须相互关联，相互制约。

4、功能清单要求如下：

| 序号 | 系统模块 | 改造功能点 |
| --- | --- | --- |
|  | PACS服务器管理软件 | 保留目前所有功能及所有历史PACS影像数据 |
|  |  | 进行DICOM影像服务优化升级，要求采用多线程影像存取技术，较目前在用版本提升影像存取的速度 |
|  |  | 要求在同等网络环境下，升级后的版本较之目前在用版本的影像加载速度至少提升50% |
|  | 放射登记工作站模块 | 保留目前所有功能 |
|  |  | 登记工作站全面支持任意型号的高拍仪 |
|  |  | 优化与HIS的申请单接口，实现申请单到检查部位的一一对应 |
|  |  | 支持从HIS中获取检查费用，便于设备工作量的统计 |
|  |  | 增加漏费控制模块，实现漏费控制功能，没有收费信息的检查申请单无法进行登记，手工登记的申请单必须二次输入密码并选择事由，事后有报表统计 |
|  | 放射技师工作站模块 | 保留目前所有功能 |
|  |  | 增加电子病历浏览、历史影像浏览功能 |
|  |  | 增加技师登录、签到、签退功能，支持记录和核算技师的工作量 |
|  |  | 增加电子申请单（HIS传输）与拍照电子版申请单同时显示的功能 |
|  | 放射诊断报告工作站模块 | 保留目前所有功能 |
|  |  | 终末质控模块：允许按医生、检查类型随机抽查若干份报告进行影像与报告的综合质量评价 |
|  |  | 危急值上报模块：增加危急值维护、上报与危急值处置结果查询和统计功能 |
|  |  | 报告一号制：各个检查单统一编号，可以采用患者身份证号 |
|  |  | 检查时效提醒：提供检查报告书写超时、审核超时提醒功能 |
|  |  | 图像浏览模块：采用全新的图像浏览界面，采用预加载技术，图像加载速度快，无延迟。提供更为丰富的图像浏览工具。 |
|  |  | 支持无权限的进修医师/实习医师书写报告草稿功能 |
|  | 超声登记工作站模块 | 保留目前所有功能 |
|  |  | 全面支持任意型号的高拍仪 |
|  |  | 优化与HIS的申请单接口，实现申请单到检查部位的一一对应 |
|  |  | 支持从HIS中获取检查费用，便于设备工作量的统计 |
|  |  | 增加漏费控制模块，实现漏费控制功能，没有收费信息的检查申请单无法进行登记，手工登记的申请单必须二次输入密码并选择事由，事后有报表统计 |
|  | 超声诊断报告工作站模块 | 保留目前所有功能 |
|  |  | 支持一张申请单多个检查项目与报告的对应，如五个检查项目对应两份报告，以满足工作量准确统计的需求 |
|  |  | 危急值上报模块：增加危急值维护、上报与危急值处置结果查询和统计功能 |
|  |  | 支持超声诊断与病理诊断的随访及符合率的统计功能 |
|  |  | 支持超声报告的质控功能 |
|  |  | 支持DICOM影像与模拟视频影像的双采集 |
|  | 超声科室管理模块 | 保留目前所有功能 |
|  |  | 提供多样化的统计报表，支持统计报表的自定义 |
|  |  | 提供设备工作量的统计 |
|  | 内镜登记工作站模块 | 保留目前所有功能 |
|  |  | 全面支持任意型号的高拍仪 |
|  |  | 优化与HIS的申请单接口，实现申请单到检查部位的一一对应 |
|  |  | 支持从HIS中获取检查费用，便于设备工作量的统计 |
|  |  | 增加漏费控制模块，实现漏费控制功能，没有收费信息的检查申请单无法进行登记，手工登记的申请单必须二次输入密码并选择事由，事后有报表统计 |
|  | 内镜诊断报告工作站模块 | 保留目前所有功能 |
|  |  | 采用本地缓存机制，内镜检查过程中出现断电、死机确保数据不丢失 |
|  |  | 危急值上报模块：增加危急值维护、上报与危急值处置结果查询和统计功能 |
|  |  | 支持打印病理活检标签，支持提取活检病理结果，支持内镜诊断与病理诊断的随访及符合率的统计功能 |
|  |  | 支持内镜检查报告标签分类功能，实现更细化的内镜检查/质量手术统计 |
|  |  | 优化内镜动态录像文件大小，并提升高清录像文件的质量 |
|  | 内镜科室管理模块 | 保留目前所有功能 |
|  |  | 提供多样化的统计报表，支持统计报表的自定义 |
|  |  | 提供设备工作量的统计 |
|  | - DSA功能模块 | 登记录入的内容来自于患者手持的检查申请单信息，包括患者基本信息（姓名，性别，年龄，联系电话，家庭住址，医保号，住院号或门诊号，身份证号等），患者的检查信息（申请单号码，申请科室，开单医生，检查项目，检查部位，检查部位金额等）和病历摘要、临床诊断等信息。纸质申请单可以扫描，同录入的患者信息一并保存下来。如果登记系统支持与HIS系统对接，则通过刷卡或输入某号码，就可以快速而准确的调取患者基本信息，及所有检查信息，大大提高登记人员的工作效率。 |
|  |  | 报告模板供医生在书写报告时调用，系统提供报告模板维护界面，分为公共模板维护和私有模板维护。 报告模版是树形结构，每级分支可以自由添加，分支移动，分支排序。 |
|  |  | DSA检查书写报告，多用于书写患者的手术记录报告。书写报告与影像浏览一同使用时，支持二屏；系统支持边写报告边浏览影像的模式，支持所见即所得的报告模板，支持文字报告以及内嵌影像的图文报告；书写报告工作列表支持多条件查询，且支持自定义排序。报告书写模块 |
|  |  | 数字剪影：当前所有序列的DSA图像减去蒙片图像后得到所要的医疗影像。首先确定蒙片，在参数设置里面进行设置。点击功能按钮【剪影】，得到剪影后的图像。 |
|  |  | 导管定标：进行DSA测量时，确定测量的基本单位的过程，定标物是导管，使得测量血管的直径更准确。 |
|  |  | MARK定标： MARK定标方法类似导管定标，它的定标物一般选用不被放射线吸收的圆形钢片，量取它的直径来定标。 |
|  |  | 血管直径测量：测量血管的直径，并可以测量两次直径，系统自动给出直径比。 |
|  |  | 科室工作量统计与报表：PACS系统提供自定义报表分析工具，结合图形显示，直观明了，报表查询sql可以自定义。科室管理者可一键式查询科室的工作量与工作质量相关报表，查询大型设备相关统计报表。 |
|  |  | Worklist Service Class 应用服务器作为SCP，提供DICOM WORKLIST服务；影像设备作为SCU，使用应用服务器提供的DICOM WORKLIST服务，提取需要的患者的资料。数据流从应用服务器到影像设备。 |
|  | - 核医学功能模块 | 登记录入的内容来自于患者手持的检查申请单信息，包括患者基本信息（姓名，性别，年龄，联系电话，家庭住址，医保号，住院号或门诊号，身份证号等），患者的检查信息（申请单号码，申请科室，开单医生，检查项目，检查部位，检查部位金额等）和病历摘要、临床诊断等信息。纸质申请单可以扫描，同录入的患者信息一并保存下来。如果登记系统支持与HIS系统对接，则通过刷卡或输入某号码，就可以快速而准确的调取患者基本信息，及所有检查信息，大大提高登记人员的工作效率。 |
|  |  | 当患者的检查申请单信息录入完毕，还需要录入检查项目分类，给患者分配去哪个设备做检查。通过服务器上的DICOM Worklist服务程序，医疗设备的工作界面可以搜索到待检查的患者信息(前提是医疗设备必须支持DICOM Worklist服务)，这样就避免检查技师在设备上做二次登记。 登记系统支持打印检查导引单，可以打印多份，交给患者并且粘贴在胶片袋上。检查导引单的内容和格式可以自定义排版。 |
|  |  | 核医学登记，除了常规的登记功能，还需要录入核医学特有信息，如：采集方式，示踪剂，剂量。 |
|  |  | 排队在显示设备上显示按其是否提前打药进行分组 |
|  |  | 提供患者列表，支持顺序呼叫、选择呼叫、重复呼叫，对于未到患者可以置未到状态。排队顺序可以根据排队号，或根据预约检查时间排序。 对于需要提前打药的患者，护士先呼叫患者进行注射。 护士呼叫患者的同时可以记录护士的工作量，或事后标记自己的工作量。 |
|  |  | 提供患者列表，支持顺序呼叫、选择呼叫、重复呼叫，对于未到患者可以置未到状态。排队顺序可以根据排队号，或根据预约检查时间排序。 技师呼叫患者的同时可以记录技师的工作量，或事后标记自己的工作量 |
|  |  | 针对于医院没有给每一个设备操作室配备一对一的技师工作站的情况下，使用技师签到功能也可进行技师与图像的关联功能。多个技师可以使用网络中的一台电脑即可进行签到和签退。对技师的工作量可以准确统计 |
|  |  | 如果在检查之后，技师发现影像信息与登记信息对应错误(多是因为从设备Worklist列表中选错患者信息)，系统还提供影像信息修改功能，合并影像信息功能。该情况也适用于遇到急诊，先做检查后登记的情况可进行人工匹配。 |
|  |  | 报告模板供医生在书写报告时调用，系统提供报告模板维护界面，分为公共模板维护和私有模板维护。 报告模版是树形结构，每级分支可以自由添加，分支移动，分支排序。 |
|  |  | 在书写患者当前报告的同时，可以查看患者的同一检查项目的历史报告和历史影像，也能查看不同检查项目的历史报告和历史影像(需要接口支持)，可以查看患者的电子病历(需要接口支持). |
|  |  | 报告临时自动保存功能，因网络突然断开等原因，所书写内容不会丢失。 |
|  |  | 对报告诊断结果进行分类病种标记，对典型病例进行标记，以便日后做病例分析及科室阳性率分析。 |
|  |  | 审核报告主要是留下审核人的姓名和报告审核时间，医生根据工作列表，一般会按照检查时间排序，找到在规定时间范围内必须要审核完成的报告先进行审核。 |
|  |  | 医院会根据自己医院的工作流程，设置报告打印即向临床发布报告，或着设置报告审核之后即向临床发布，或者需要人工点击按钮表示报告可以向临床发布。 |
|  |  | 阳性率统计分析：阳性率的统计可以按照整个科室进行分析，同时也可以按照检查设备，检查部位，检查项目，开单医生，开单科室去统计。 |
|  |  | 科室工作量统计与报表：PACS系统提供自定义报表分析工具，结合图形显示，直观明了，报表查询sql可以自定义。科室管理者可一键式查询科室的工作量与工作质量相关报表，查询大型设备相关统计报表。 |
|  | - 病理功能模块 | 可以按照检查类型分类进行病理检查登记。如组织学（常规）、细胞学、液基细胞、外院送检、肾穿刺、分子病理、免疫组化、HPV、器官移植、肌肉活检、冰冻检查等。用户也可以自定义病例库。 |
|  |  | 可对接HIS或医院数据信息平台的申请单，进行新增、删除、修改、查询病理检查信息。同时回传相关检查报告信息给HIS，做到信息闭环。 |
|  |  | 没有对接HIS或医院数据信息平台的申请单，可手动新增录入病理检查信息。 |
|  |  | 可进行标本是否规范固定评价。可对评价进行统计并导出或打印。 |
|  |  | 可对接HIS系统进行标本接收或者退回等闭环管理。（选配） 可自定义动态布局或者增删录入项目并可对录入项目进行Tab键顺序控制。 根据检查类型配置默认标本部位和类型。 可显示当前已录入的最大病理号。 可保存后自动开始新增下一个登记。 |
|  |  | 可显示上次保存时候的病理号。 重复病理号可给出提醒。 可动态配置登记列表的查询条件并支持选择是否模糊查询。 可点击列表标题排序列。 可后系统配置列显示顺序以及列宽。 可配置默认查询排序字段。 可默认检查类型、患者来源、性别、来源科室、送检医院等。 可配置是否记忆上次保存使用的送检医院、检查类型、患者来源。 可配置默认查询条件的检查类型。 可配置保存后是否自动打印条码，可配置条码打印样式。 可配置工作站能看到的可选检查类型。 可配置是否只允许查看本院数据。 可打印自助机报告凭条条码。 可在登记工作站便捷切换进入取材、制片、报告。 |
|  |  | 可在登记工作站自定义统计。 可添加备注信息供取材、制片、采集、报告等工作站查看。 可发布科内消息通知，也可单独指定医生发送消息。 可查看电子病历。 可系统自定义添加检查类型并自定义病理号前缀。 可录入保密标志，后续检查只有特定权限才能书写和看到其检查报告信息。 可以通过高拍仪扫描仪等扫描纸质申请单、或者导入申请单，并支持旋转、全屏或者查看原始尺寸。 可打印条码标签粘贴到送检材料以及申请单上供后续流程使用。 支持各种分子病理项目单独登记。 支持配置登记必须输入项目。 |
|  |  | 可以进行取材操作并记录大体描述、取材医师、录入医师、取材时间以及标本部位明细和上机脱钙等操作明细，并可自定义对蜡块的操作。 可以选择常规和冰冻类型统一查询待取材列表。 可配置选中待取材列表自动进入取材状态。 可配置大体照相使用佳能相机、支持directshow接口的所有照相设备、瑞丰大体照相设备。 支持对采集图像进行标注、测量、裁剪等操作。 历史报告高级查询，通过增加更多的查询条件，特别是实现了对诊断内容的模糊查询，对特殊病例可以快速定位。 报告页面增加打印取材底单，可以根据需要打印取材信息。 |
|  |  | 支持脚闸采集图像，支持快捷键。（脚闸支持我们自己的，配置启用脚闸，别家的脚闸模拟快捷键的需要禁用脚闸配置） 支持大体照相自动裁剪或缩放。Dxcapture裁剪以及佳能相机裁剪 可配置是否记住并使用上次取材的取材医师和录入医师。 可对接蜡块打号机。输出一个txt。 可自动提示并查看该患者是否有历史报告。 可查看电子病历。 可查看申请单信息。 可自动提示并查看登记工作站的备注信息。 |
|  |  | 可自定义统计查询。 可查看或发送科内消息。 可支持录入语音信息。 支持自动显示医嘱申请工作站录入的待补取材料信息并可录入补取信息并能打印到切片标签上。 |
|  |  | 支持蜡块按照部位ABC模式编号。 支持取材底单打印并支持分栏。 如果该病例做过冰冻检查，可自动提醒并能查看冰冻检查报告。 剩余标本可入库到冰箱进行标本管理。 |
|  |  | 支持记录包埋人、包埋时间等信息。 可显示其他工作站发送的消息和录入的备注信息。 待包埋或者已包埋列表可点击列标题排序，并可自定义显示列信息以及列宽和列顺序。 支持扫蜡块盒上的条码或者二维码执行包埋。 支持跳过包埋步骤直接制片。 支持对取材质量进行评价。 组权限的其他权限； |
|  |  | 可对各种需要制片的业务进行制片操作并记录制片医师、制片时间等信息。 支持扫描蜡块盒上的二维码或者条形码自动执行制片并对接玻片打号机。 可批量打印切片标签。 可自定义切片标签上打印的信息。 可自定义统计。 可显示其他工作站发送的消息和录入的备注信息。 待制片或者已制片列表可点击列标题排序，可自定义显示列信息以及列宽和列顺序。 可打印制片工作交接单。 对特殊情况造成的制片状态错误，可取消制片。 支持对包埋质量进行评价。 |
|  |  | 可对免疫组化申请进行免疫组化制片操作并记录制片人制片时间等信息。 可根据患者列表汇总当日标记物数量以及抗体使用列表。 可显示在医嘱申请工作站录入的收费状态并可以在登记工作站修改收费状态。 可批量或者自定义打印玻片标签，可自定义打印标签上的信息。 - 可自定义统计。 可发送标记物信息到徕卡和罗氏的免疫组化机器。 可根据收费状态检索工作列表。 可单独打印患者列表和标记物列表。 对特殊情况造成的制片状态错误，可取消制片。 |
|  |  | 可根据多种查询条件对病理检查进行报告列表查询和编写诊断报告。 可根据权限控制查看、编辑、审核、发布、打印报告的权限。 可对报告进行删除处理并能根据多种查询条件查看已删除报告列表。 支持根据报告状态查询工作列表，支持工作列表默认排序顺序设置。 支持不同颜色区分病例检查状态。 支持根据颜色状态快速查询该状态的工作列表。 支持工作列表点击列标题排序，并可自定义显示列信息以及列宽和列顺序。 支持标记保密报告。 支持各种条件高级查询并导出或打印列表。 支持自动显示随访记录以及历史报告数量。 支持报告任务分配并快速进入我的任务。 |
|  |  | 支持报告工作列表定时自动刷新历史报告以及医嘱申请等各种数量。 支持默认查询报告时间段配置。 支持快速进入历史报告和随访列表以及医嘱申请页面。 可配置审核发布或者打印发布或者手动发布报告。 可对已发布报告进行撤回操作，并有特殊权限控制。 可自定义打印报告底单样式，支持报告底单打印取材信息。 可分类收藏有价值的病例并查看。 |
|  |  | 可记录并查看报告修改痕迹并对比。（默认只支持审核后修改的对比，后来增加了触发器可记录每一次修改的痕迹） 可多次录入或者查看外院会诊信息。 可配置调用AI工作站、临床360视图等外部程序。 可自定义历史报告匹配的字段信息。 采集影像可支持云存储。 可对影像进行色阶调整、滤镜、裁剪、锐化、标注、测量、旋转等处理，并可配置标注文字以及自定义标注文字字号以及标注线的粗细。 |
|  |  | 支持会诊报告多人签名。 支持工作列表提示报告发布超时或者即将超时，如已超时支持超时原因录入并统计。支持配置提醒当天内即将超时的报告。 支持报告根据检查类型配置超时时间并自动过滤节假日以及非工作时间。 支持发布补充报告。 支持邀请相关医生并发起科内疑难会诊。 支持单独发布冰余报告，并计算冰冻和常规报告符合率。 |
|  |  | 支持评价切片质量并可配置切片质量分数以及项目。 支持常规切片、细胞学切片、冰冻切片、免疫组化切片等单独有不同的质控项目。 支持各种质控的数据抽取比例配置。 |
|  |  | 常规类型的图文报告中的图片可以区分大小标本使用不同的模板。支持分子病理按照项目使用单独的模板。 |
|  |  | 支持集中采集并在采集页面颜色标注采集状态。 支持采集保存成Dicom图像并对接临床PACS浏览。 支持快捷键采集。 支持屏幕截图以及固定区域一键截屏。 支持导入外部采集的图像和导出图像。 支持按照病理号下一个按钮进行集中采集。 可对影像进行色阶调整、滤镜、裁剪、锐化、标注、测量、旋转等处理，并可配置标注文字以及自定义标注文字字号以及标注线的粗细。 |
|  | 临床浏览模块 | 保留目前所有功能 |
|  |  | 提供全新的图像浏览界面，支持多线程加载技术，影像加载速度较在用版本至少提升50% |
|  |  | 提供更完善的影像浏览功能 |
|  | 其他 | ## VIP功能，支持设置单个患者为VIP，只允许对应的检查医生查看患者相关信息和编辑、修改报告等 ## DICOM文件支持历史文件的打开和浏览 ## 支持图像质控，可以根据所采集的图像的质量，清晰度进行图像的质控和记录 ## CDR集成平台互联互通模块 ## 影像系统支持CDR集成平台数据互联互通，可调阅患者所有的临床病理，检验，影像检查等数据 ## 单点登录接口集成模块 ## 单点登录：系统要求支持与单点登录系统的对接，实现通过统一的身份信息进行系统登录 ## 数据质量管控 ## 数据一致性，字典一致性，数据标准化，数据格式内容的统一， ## 数据完整性，从检查项目关联的内容，字段内容的完整性， ## 数据整合性，申请记录信息和实际检查数据信息匹配， ## 数据及时性。逻辑合理性，检查时间，报告时间之间逻辑之间的关联 ## 集成平台接口 ## 提供HL7、SOCKET通讯、中间数据库、程序对接等接口支持与平台系统集成，实现从平台当中获取患者资料； ## 支持通过接口自动将生成的图像数据回传到平台系统，支持检查数据集中存储、集中发布、预览以及临床调阅，实现系统互联互通； 满足电子病历5级、数字化医院A级、智慧服务3级、智慧管理3级、互联互通四甲标准要求。 备注：包括但不限于以上功能，软件必须是本年度最新版本最全功能，质保期内免费进行升级。 |