## 报价总表
设 备 清 单
报价单位:
工程名称:驻马店中医院儿科病房楼8.9楼
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 设备型号 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 8AL | 配电箱 |  | 800*800*200 | 台 | 1
2 | 8AZ | 配电箱 |  | 600*1000*200 | 台 | 1
3 | 9AL | 配电箱 |  | 800*800*200 | 台 | 1
4 | 9AZ | 配电箱 |  | 600*1000*200 | 台 | 1
5 | 8AP | 配电箱 |  | 600*1700*400 | 台 | 1
6 | 9AP | 配电箱 |  | 600*1600*400 | 台 | 1
7 | 8楼 | UPS电源 |  | UPS/100KVA,后备时间30分钟 | 台 | 1
8 | 9楼 | UPS电源 |  | UPS/45KVA,后备时间30分钟 | 台 | 1
9 | 8F-UPS室 | 电缆 |  | WDZ-YJV-4*70+1*35CT 83KW | 米 | 20
10 | 9F-UPS室 | 电缆 |  | WDZ-YJV-4*16+1*10CT 32KW | 米 | 20
11 | 8F-强电室 | 电缆 |  | WDZ-YJV-4*70+1*35CT 83KW | 米 | 20
12 | 9F-强电室 | 电缆 |  | WDZ-YJV-4*16+1*10CT 32KW | 米 | 20
13 | 8、9F-UPS室 | 抗静电地板 |  | 600mm*600mm*35，集中载荷不小于450，硫酸钙地板 | ㎡ | 20
14
15
16
报价说明

## 分项设备清单
设 备 清 单
设备编号:8AL | [5 empty] | 设备名称:配电箱
外形尺寸:800*800*200 |  |  | 数量:1台 |  |  | 设备型号:
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 推荐品牌
1.1 | 微断 |  | 只 | 11 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
1.2 | 小型漏电断路器 |  | 只 | 14 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
1.3 | 塑壳断路器 |  | 只 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
元件小计
辅料安装
配电箱 壳体
利润
税费
管理费、运杂费
HJ | 单台合计:
设备编号:8AZ | [5 empty] | 设备名称:配电箱
外形尺寸:600*1000*200 |  |  | 数量:1台 |  |  | 设备型号:PDX
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 设备品牌
2.1 | 双电源开关 |  | 个 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
2.2 | 塑壳漏电断路器 |  | 只 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
2.3 | 塑壳漏电断路器 |  | 只 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
2.4 | 浪涌保护器 |  | 只 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
元件小计
辅料安装
配电箱 壳体
利润
税费
管理费、运杂费
HJ | 单台合计:
设备编号:9AL | [5 empty] | 设备名称:配电箱
外形尺寸:800*800*200 |  |  | 数量:1台 |  |  | 设备型号:PDX
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 设备品牌
3.1 | 微断 |  | 只 | 11 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
3.2 | 小型漏电断路器 |  | 只 | 13 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
3.3 | 塑壳断路器 |  | 只 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
元件小计
辅料安装
配电箱 壳体
利润
税费
管理费、运杂费
HJ | 单台合计:
设备编号:9AZ | [5 empty] | 设备名称:配电箱
外形尺寸:600*1000*200 |  |  | 数量:1台 |  |  | 设备型号:PDX
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 设备品牌
4.1 | 双电源开关 |  | 个 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
4.2 | 塑壳漏电断路器 |  | 只 | 2 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
4.3 | 浪涌保护器 |  | 只 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
元件小计
辅料安装
配电箱 壳体
利润
税费
管理费、运杂费
HJ | 单台合计:
设备编号:8AP | [5 empty] | 设备名称:配电箱
外形尺寸:600*1700*400 |  |  | 数量:1台 |  |  | 设备型号:PDX
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 设备品牌
5.1 | 塑壳断路器 |  | 个 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
5.2 | 小型隔离开关 |  | 只 | 10 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
5.3 | 小型断路器 |  | 只 | 10 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
5.4 | 小型断路器 |  | 只 | 50 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
5.5 | 医用隔离电源系统柜 |  | 台 | 10 |  |  | 上海鸿子、伟浩、东稳
| 元件小计 |  | 一批 | 1
辅料安装
| 配电箱 壳体 |  | 台 | 1
利润
税费
管理费、运杂费
HJ | 单台合计:
设备编号:9AP | [5 empty] | 设备名称:配电箱
外形尺寸:600*1600*400 |  |  | 数量:1台 |  |  | 设备型号:PDX
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 设备品牌
6.1 | 塑壳断路器 |  | 个 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
6.2 | 小型隔离开关 |  | 只 | 4 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
6.3 | 小型断路器 |  | 只 | 4 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
6.4 | 小型断路器 |  | 只 | 16 |  |  | 施耐德、西门子、ABB（高端系列）
6.5 | 医用隔离电源系统柜 |  | 台 | 4 |  |  | 上海鸿子、伟浩、东稳
| 元件小计 |  | 一批 | 1
辅料安装
| 配电箱 壳体 |  | 台 | 1
利润
税费
管理费、运杂费
HJ | 单台合计:
设备编号: | [5 empty] | 设备名称:8F-UPS柜
外形尺寸: |  |  | 数量:1台 |  |  | 设备型号:
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 设备品牌
7.1 | UPS柜 | UPS/100KVA,后备时间30分钟 | 个 | 1 |  |  | 国内一线
| 元件小计 |  | 一批 | 1
辅料安装
| 配电箱 壳体 |  | 台 | 1
利润
税费
管理费、运杂费
HJ | 单台合计:
设备编号: | [5 empty] | 设备名称:9F-UPS柜
外形尺寸: |  |  | 数量:1台 |  |  | 设备型号:
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 设备品牌
8.1 | UPS柜 | UPS/45KVA,后备时间30分钟 | 个 | 1 |  |  | 国内一线
| 元件小计 |  | 一批 | 1
辅料安装
| 配电箱 壳体 |  | 台 | 1
利润
税费
管理费、运杂费
HJ | 单台合计: